## Sheet1
云南保山电力股份有限公司计划停电表（五月）
| 所属区域 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电范围 | 作业内容 | 计划停电时间 | 计划复电时间
1 | 隆阳区 | 110kV潞江变、110kV镇安变、大平田电站 | 110kV潞镇线、110kV潞芒线、110kV大潞线 | 110kV潞镇线全线、110kV潞芒线全线、110kV大潞线全线 | 拆除110kV潞江变电站110kV大潞线平联110kV潞芒线引流；110kV潞镇线77#杆塔清除鸟窝 | 2024年5月17日09:30时 | 2024年5月17日14:30时
2 | 腾冲市 | 110kV曲石变、110kV固东变 | 110kV曲固线 | 110kV曲固线全线 | 110kV曲固线80#塔更换雷击绝缘子及清障 | 2024年5月8日 09:00时 | 2024年5月8日 19:00时
3 |  | 110kV西山坝变、110kV固东变 | 110kV西固线 | 110kV西固线全线 | 110kV西固线3#-30#杆塔清障及消缺 | 2024年5月9日 09:00时 | 2024年5月9日 19:00时
4 |  | 110kV西山坝变、110kV曲石变 | 110kV西曲线 | 110kV西曲线全线 | 110kV西曲线3#、5#、7#杆塔清障，20#杆塔更换雷击绝缘子及20#杆塔安装线路避雷器一组 | 2024年5月10日 09:00时 | 2024年5月10日 19:00时
5 |  | 110kV来凤山变 | 110kV来东线 | 110kV来东线全线 | 110kV来凤山变110kV来东线181#更换保护装置 | 2024年5月19日 08:30时 | 2024年5月19日 20:00时
6 |  | 110kV来凤山变 | 110kV来芒线 | 110kV来芒线全线 | 110kV来凤山变110kV来芒线182#更换保护装置 | 2024年5月20日 08:30时 | 2024年5月22日 20:00时
7 |  | 110kV石头山变、110kV来凤山变 | 110kV石来线 | 110kV石来线全线 | 110kV石来线全线清障 | 2024年5月24日 09:00时 | 2024年5月24日 18:00时
8 |  | 110kV石头山变、110kV来凤山变 | 110kV石来线 | 110kV石来线全线 | 110kV石头山变110kV石来线128#更换保护装置；110kV来凤山变110kV石来线184#更换保护装置 | 2024年5月24日 08:30时 | 2024年5月26日 20:00时
9 |  | 110kV曲石变 | 35kV曲马线 | 全线 | 线路清障及消缺 | 2024-05-11 | 2024-05-11
10 |  | 35kV北海变 | 35kV龙北线 | 全线 | 线路清障及消缺改造工程 | 2024-05-15 | 2024-05-19
11 |  | 110kV来凤山变 | 35kV来西线、 35kV来蒲线 | 全线 | 更换保护装置 | 2024-05-30 | 2024-05-30
12 |  | 110kV固东变 | 35kV固河T线 | 全线 | 线路清障及消缺及改造工程 | 2024-05-30 | 2024-05-31
13 |  | 110kV固东变 | 36kV固云线 | 全线 | 线路清障及消缺及改造工程 | 2024-05-30 | 2024-05-31
14 | 龙陵县 | 110kV黄草坝变、110kV镇安变 | 110kV黄镇线 | 110kV黄镇线全线 | 110kV黄草坝变电站110kV黄镇线151间隔一、二次设备年度检修、预试定检、继电保护传动试验、清扫除尘； 110kV镇安变电站110kV黄镇线126间隔一、二次设备年度检修、预试定检、继电保护传动试验、清扫除尘 | 2024年5月9日 08:00时 | 2024年5月11日 18:00时
15 |  | 110kV大坪子变 | 110kV黄大I回线 | 110kV黄大I回线全线 | 110kV大坪子变电站110kV黄大I回124间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘 | 2024年5月13日 09:00时 | 2024年5月15日 17:00时
16 |  | 110kV大坪子变 | 110kV黄大II回线 | 110kV黄大II回线全线 | 110kV大坪子变电站110kV黄大I回124间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘 | 2024年5月16日 09:00时 | 2024年5月18日 17:00时
17 |  | 110kV赧场变 | 110kV备用I回线 | 110kV备用I回线全线 | 110kV赧场变110kV备用I回133间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘 | 2024年5月21日 08:00时 | 2024年5月24日 18:00时
18 |  | 110kV赧场变 | 110kV备用II回线 | 110kV备用II回线全线 | 110kV赧场变110kV备用II回134间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘 | 2024年5月21日 08:00时 | 2024年5月24日 18:00时
19 |  | 35kV河头变 | 全站停电 | 全站停电 | 生产投资：主变扩容前负荷转供 | 2024年5月7日 8:00时 | 2024年5月7日 14:00时
20 |  | 35kV腊勐变 | 全站停电 | 全站停电 | 生产投资：主变扩容。 | 2024年5月22日 8:00时 | 2024年5月22日 14:00时
21 | 昌宁县 | 110kV田园变 | 110kV昌田I回线 | 110kV昌田I回线全线 | 110kV昌田I 回线7号塔引流管调整，12、17号塔A、B、C三相线路绝缘子更换，17号塔线路避雷器安装；110kV田园变110kV昌田I回线115#断路器、线路年度常规检修 | 2024年5月20日 09:00时 | 2024年5月22日 19:00时
22 |  | 110kV田园变 | 110kV昌田II回线 | 110kV昌田II回线全线 | 110kV昌田II回线12、17号塔A、B、C三相线路绝缘子更换，17号塔线路避雷器安装；110kV田园变110kV昌田II回线114#断路器、线路年度常规检修 | 2024年5月23日 09:00时 | 2024年5月25日 19:00时
23 |  | 110kV柯街变 | 110kV昌柯I回线 | 110kV昌柯I回线全线 | 110kV昌柯I回线139#断路器、线路年度常规检查 | 2024年5月26日 09:00时 | 2024年5月28日 19:00时
24 |  | 110kV柯街变 | 110kV昌柯II回线 | 110kV昌柯II回线全线 | 110kV昌柯II回线138#断路器、线路年度常规检查 | 2024年5月29日 09:00时 | 2024年5月31日 19:00时
25 |  | 110kV柯街变、卡湾河一级水电站 | 110kV卡柯线 | 卡湾河一级电站全停 | 卡湾河一级水电站110kV升压站所属设备预防性试验、消缺及卫生清洁 | 2024年5月12日 08:00时 | 2024年5月21日 18:00时
26 |  | 110kV达丙变 | 35kV贞元硅厂Ⅰ回323 | 贞元硅厂 | 贞元硅厂Ⅰ回A相导线更换 | 2024年5月20日 8时30分 | 2024年5月20日 13时00分
27 |  | 110kV达丙变 | 35kV贞元硅厂Ⅱ回322 | 贞元硅厂 | 配合停电 | 2024年5月20日 8时30分 | 2024年5月20日 13时00分