## 龙陵10千伏
保山电力龙陵分公司2024年11月1日至11月31日计划停电公示
2024-10-23
序号 | 变电站 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电时长（h） | 停电影响范围
1 | 35kV正平变电站 | A114岭干线龙塘支线N93号杆跌落开关 | 三锅疆加油站专变搭火 | 11月1日 11:00 | 11月1日 13:00 | 2 | 龙塘变
2 | 35kV象达变 | 35kV象达变10kV173朝阳线扁练支线74号杆跌落开关 | 三江口至老木场国防公路A2A标拌合站专变搭火 | 11月1日 12:00 | 11月1日 15:00 | 2 | 扁练变、岔路田变
3 | 35kV象达变 | 35kV象达变10kV175甘寨线大河边支线水草林分支线50-15号杆跌落式熔断器 | 1、35kV象达变10kV175甘寨线大河边支线水草林分支线50-15-6号杆拉线改迁工作。2、35kV象达变10kV175甘寨线大河边支线水草林分支线水草林台变0.4kV线路1-4号杆改迁工作。 | 11月2日 08:00 | 11月2日 20:00 | 7 | 茶家窝变、水草林变
4 | 35kV正平变电站 | A116张家寨线2号杆真空断路器 | 恢复铁塔基站专变T接点跌落式熔断器C相引下线断裂 | 11月2日 11:00 | 11月2日 12:00 | 1 | 回欢村、邦迈村
5 | 110kV大坪子变 | 011杨梅山线N15A1号杆跌落式熔断器 | 龙陵县晨鑫商贸有限公司专变搭火，同步进行011杨梅山线N15A2号杆至昌盛木材加工专变门杆导线更换 | 11月5日 09:00 | 11月5日 11:00 | 2 | 林贵木材厂变、昌盛木材加工专变
6 | 110kV勐糯变电站 | 426海头线 | 龙陵县勐糯镇广辉建材专变72号杆“T”接搭火；范祥周专变93号杆“T”接搭火；毕红生专变半斤坝支线11号杆“T”接搭火。 | 11月5日 12:00 | 11月5日 14:00 | 2 | 海头村、田坡村
7 | 110kV赧场变 | 049城区II回 N22号杆真空断路器 | 新增热泉路4号变 | 11月9日 09:00 | 11月9日 15:00 | 6 | 热泉路2号变、卫生局专变、龙山镇充电桩专变、余庆转专变、林业局专变
8 | 35腊勐变 | E017白泥塘线19号真空断路器 | 35kV腊勐变10kVE017白泥塘线腊勐至青树垭口线路隐患整改工程86号杆至95号杆引流线解除 | 11月9日 14:30 | 11月9日 15:30 | 0.5 | 沙子坡村、长箐村、白泥塘村、大龙村
9 | 110kV赧场变 | 10kV048白家寨线1号开关柜03白家寨线（049城区II回1号开关柜04龙苑小区线配合停电） | 2024年生产投资计划110kV赧场变电站变10kV048回路隐患整改工程（1号开关柜至 G24号杆双回） | 11月13日 10:00 | 11月13日 17:00 | 7 | 赧场安置点变、龙陵县医院施工1、2#专变、龙陵县医院施工专变（配合停电：宏程酒店变、龙苑小区1、2号箱变、森警变、县医院专变、县医院1号变、县医院2号变、杨定宗专变、幸福小区专变）
10 | 35kV龙新变电站 | 10kVL102勐冒线17号杆真空断路器 | 将10kVL102勐冒线59号杆跌落开关更换为真空断路器 | 11月19日 12:00 | 11月19日 14:00 | 2 | 勐冒社区、大硝河村
11 | 110kV黄草坝变电站 | 10kV058勐冒线4号杆真空断路器 | 将10kV058勐冒线26号杆跌落开关更换为真空断路器 | 11月19日 12:00 | 11月19日 14:00 | 2 | 中交第三公路工程局有限公司（回龙寨）、中交第三公路工程局有限公司（小松树）、中交第三公路工程局有限公司（搅拌站）、韩赛娟专变、小松树变、云南劦犇农业有限公司、龙陵县龙新乡买香猪养殖场
12 | 110kV大坪子变 | 014城区IV回36号杆真空断路器 | 龙山中路中心农贸市场专变搭火 | 11月20日 13:00 | 11月20日 15:00 | 2 | 龙陵县龙山中路中心农贸市场建设项目施工专变、盛和雅苑小区1、2号变、松山路2、3号变、龙陵宾馆变、段映军施工专变